## Sheet
Sr. No. | Input Parameters |  |  |  |  | Chilled Water Parameters |  |  | Cooling Water Parameters |  |  | Outputs |  |  |  | Measured Parameters
| Chilled Water Flow - (m^3/hr) | Chiller Power - (Kw) | Ambient Dry Build Temp.(DBT) - (Deg C) | Ambient Wet Build Temp.(WBT) - (Deg C | Relative Humidity (RH) - (%) | Chilled Water Temp. Inlet (Tc in) - (Deg C) | Chilled Water Temp. Outlet (Tc out) - (Deg C) | Refrigerent Temp. in Chiller (Deg C) | Cooling Water Temp. Inlet (Tcw in) - (Deg C) | Cooling Water Temp. Outlet (Tc out) - (Deg C) | Refrigerent Temp. in Chiller (Deg C) | Chiller Range - (Deg C) | Condensor Range - (Deg C) | Chiller Operating TR - (TR) | Chiller Power - (Kw) | Chiller Efficiency - (KW/TR) | COP | Chiller Approch - (Deg C) | Condensor Approch - (Deg C)